|  | 품질 절차서 | 문서번호 | sbk-401 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 제, 개정일자 | 2026.10.23 |
|  | 문서 관리 | 개정번호 | 0 |
|  |  | 페이지 | 1/8 |

| 목 차 - 목적 - 적용범위 - 용어의 정의 - 책임과 권한 - 업무절차 - 관련문서 - 해당양식 및 기록 관리구분; □원본 □관리본 □비관리본. |
| --- |
| 본 문서는 승인일로부터 효력이 발생함 |  |  |  |  |
|  | 성명 | 부서 | 일자 | 서명 |
| 작 성 |  |  |  |  |
| 검 토 |  |  |  |  |
| 승 인 |  |  |  |  |

|  | 품질 절차서 | 문서번호 | sbk-401 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 제, 개정일자 | 2026.10.23 |
|  | 문서 관리 | 개정번호 | 0 |
|  |  | 페이지 | 2/8 |

| 개정번호 | 시행일자 | 개정형태 | 개정사유 | 개정페이지 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026.10.23 | 최초 제정 | 최초 제정 | - |

|  | 품질 절차서 | 문서번호 | sbk-401 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 제, 개정일자 | 2026.10.23 |
|  | 문서 관리 | 개정번호 | 0 |
|  |  | 페이지 | 3/8 |

- 목적

본 절차서는 PCR 진단키트의 제조 및 품질관리에 필요한 문서를 체계적으로 작성, 검토, 승인, 등록, 개정, 배포 및 회수하여 항상 최신의 승인된 문서가 사용되도록 하고, 문서의 오사용 및 무단 변경을 방지하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

본 절차서는 품질경영시스템을 수행하는 데 필요한 품질문서의 제정, 승인, 개정, 식별, 배포, 유지, 보관, 회수 및 폐기 등의 관리 절차에 적용된다. 또한 관련 법규, 규격, 지침 등 외부문서의 관리에도 적용된다.

3. 용어의 정의

1) 문서: 품질경영시스템의 운영 및 유지에 필요한 품질매뉴얼, 절차서, 작업표준서, 검사기준서 및 관련 규격 등을 말한다.

2) 문서관리: 문서의 제정, 검토, 승인, 배포, 개정, 보관 및 폐기 등을 체계적으로 관리하는 활동을 말한다.

3) 외부문서: 식약처 고시, 관련 법규, ISO 규격 및 외부 기관에서 발행한 지침 등 품질경영시스템 운영에 필요한 문서를 말한다.

4) 구문서: 개정 또는 폐기로 인해 더 이상 유효하게 사용할 수 없는 문서를 말한다.

5) 문서관리대장: 문서번호, 문서명, 개정번호, 승인일자 및 배포 현황 등을 기록하여 관리하는 대장을 말한다.

6) 기록: 수행된 활동이나 달성된 결과를 증명하기 위해 작성하고 보존하는 문서화된 정보를 말한다.

|  | 품질 절차서 | 문서번호 | sbk-401 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 제, 개정일자 | 2026.10.23 |
|  | 문서 관리 | 개정번호 | 0 |
|  |  | 페이지 | 4/8 |

4. 책임과 권한

1) 품질책임자

(1) 문서관리 업무를 총괄한다.

(2) 문서의 내용과 적절성을 검토한다.

(3) 문서의 최종 승인을 실시한다.

(4) 문서 개정의 필요성 및 적절성을 확인한다.

2) 품질관리 담당자

(1) 문서번호를 부여한다.

(2) 문서관리대장(QF-DOC-001)을 작성 및 관리한다.

(3) 문서 개정 및 승인 기록서(QF-DOC-002)를 관리한다.

(4) 승인된 문서를 관련 부서에 배포한다.

(5) 문서 배포 및 회수대장(QF-DOC-003)을 작성 및 관리한다.

(6) 구문서를 회수하여 오사용을 방지한다.

(7) 문서의 최신 개정상태를 관리한다.

3) 문서 작성자

(1) 담당 업무에 필요한 문서를 작성한다.

(2) 문서의 내용이 실제 업무와 일치하는지 확인한다.

(3) 개정이 필요한 경우 개정 사유 및 내용을 작성한다.

4) 사용부서

(1) 승인된 최신 문서를 사용한다.

(2) 문서를 임의로 변경하지 않는다.

|  | 품질 절차서 | 문서번호 | sbk-401 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 제, 개정일자 | 2026.10.23 |
|  | 문서 관리 | 개정번호 | 0 |
|  |  | 페이지 | 5/8 |

(3) 개정된 문서를 수령한 경우 기존 문서를 반납한다.

(4) 문서의 훼손 및 분실을 방지한다.

5. 업무절차

1) 품질문서 제정 및 승인

(1) 품질경영시스템 운영에 필요한 품질문서는 해당 업무 담당자가 작성하며, 문서의 목적, 적용범위, 책임과 권한 및 업무절차 등을 명확하게 기술한다.

(2) 작성된 문서는 관련 부서의 검토를 거쳐 품질책임자 또는 지정된 승인권자의 승인을 받아야 한다.

(3) 승인 시 문서의 적절성, 정확성 및 관련 법규와 규격의 적합성을 확인하며, 승인되지 않은 문서는 사용하지 않는다.

(4) 승인된 문서는 문서관리 담당자가 문서관리대장에 등록한 후 시행한다.

2) 의료기기파일(제품표준서 등)의 작성 및 개정

(1) PCR 키트의 안전성, 성능 및 품질을 확보하기 위하여 제품별 의료기기파일을 작성하고 관리한다.

(2) 의료기기파일에는 제품의 개요, 사용 목적, 제품 사양, 제조공정, 시험검사 기준, 포장 및 표시사항, 보관조건, 유효기간 등 제품의 적합성을 입증하는 데 필요한 정보를 포함한다.

(3) 제품 설계, 제조공정, 원자재, 시험검사 기준, 표시사항 또는 관련 법규가 변경되는 경우 의료기기파일의 개정 필요성을 검토한다.

(4) 의료기기파일의 제정 및 개정은 관련 부서의 검토와 승인 절차를 거쳐야 하며, 변경 이력을 유지한다.

|  | 품질 절차서 | 문서번호 | sbk-401 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 제, 개정일자 | 2026.10.23 |
|  | 문서 관리 | 개정번호 | 0 |
|  |  | 페이지 | 7/8 |

3) 특별공정관리에 관련된 문서의 작성

(1) 결과를 후속 검사 또는 측정만으로 충분히 확인할 수 없는 특별공정에 해당하는 경우, 해당 공정의 관리 기준과 검증 요구사항을 문서화한다.

(2) 관련 문서에는 공정 조건, 작업 방법, 사용 설비, 작업자 자격, 공정 검증 및 재검증 기준, 모니터링 방법 등을 포함한다.

(3) 특별공정 관련 문서는 승인된 기준에 따라 관리하며, 공정 조건 또는 설비 등의 변경 시 검증 결과와 문서 개정 필요성을 검토한다.

(4) 특별공정의 수행 및 검증 결과는 관련 기록으로 작성하고 보존한다. 단, PCR 키트 제조공정 중 특별공정 해당 여부는 공정별 특성과 결과 검증 가능성을 기준으로 판단한다.

4) 품질문서의 개정

(1) 문서의 오류, 관련 법규 및 규격의 변경, 공정 변경 또는 품질 개선 등의 사유가 발생하면 해당 문서의 개정을 요청할 수 있다.

(2) 문서 개정 시 변경 사유와 변경 내용을 기록하고, 개정된 문서는 최초 제정 시와 동일

(3) 개정된 문서는 개정번호와 개정일자를 변경하고 개정 이력을 기록한다.

(4) 개정 내용이 관련 문서 또는 업무에 미치는 영향을 검토하고, 필요한 경우 관련 문서도 함께 개정한다.

5) 등록 및 배포

(1) 승인된 품질문서는 문서관리 담당자가 문서관리대장에 등록한다.

(2) 문서관리대장에는 문서번호, 문서명, 개정번호, 제정·개정일자, 승인자 및 배포 현황 등을 기록한다.

(3) 품질문서는 업무 수행에 필요한 부서와 사용 장소에 배포하며, 사용자가 최신 승인본을 확인할 수 있도록 관리한다.

(4) 전자문서를 배포하는 경우에도 승인 상태와 개정번호를 식별할 수 있도록 관리하

|  | 품질 절차서 | 문서번호 | sbk-401 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 제, 개정일자 | 2026.10.23 |
|  | 문서 관리 | 개정번호 | 0 |
|  |  | 페이지 | 6/8 |

며, 무단 수정 및 구버전 사용을 방지한다.

6) 보관

(1) 품질문서는 손상, 분실, 오염 및 무단 변경을 방지할 수 있는 장소와 방법으로 보관한다.

(2) 문서는 식별과 검색이 가능하도록 분류하고, 접근 권한이 있는 담당자가 관리한다.

(3) 문서의 보존기간은 관련 법규, 규제 요구사항 및 사내 기준에 따라 설정한다.

(4) 보존기간이 경과한 문서는 폐기 필요성을 검토한 후 승인된 절차에 따라 처리한다.

7) 회수 및 폐기

(1) 문서가 개정 또는 폐기된 경우 문서관리 담당자는 기존 문서를 회수하거나 사용 장소에서 제거하여 구문서의 오사용을 방지한다.

(2) 회수된 구문서는 폐기하거나, 보존이 필요한 경우 '구문서' 또는 '참고용' 등으로 명확하게 식별하여 별도 보관한다.

(3) 품질문서의 폐기 시 문서명, 문서번호, 폐기일자 및 폐기 담당자 등을 기록한다.

(4) 전자문서는 승인된 절차에 따라 삭제 또는 접근 제한 조치를 실시하며, 필요한 경우 폐기 이력을 유지한다.

8) 열람 및 외부 반출

(1) 품질문서는 업무 수행에 필요한 임직원이 정해진 권한에 따라 열람할 수 있다.

(2) 외부인이 품질문서를 열람하거나 제공받아야 하는 경우에는 품질책임자 또는 지정된 승인권자의 승인을 받아야 한다.

(3) 품질문서를 외부로 반출하거나 사본을 제공하는 경우 문서의 기밀성, 제품 관련

|  | 품질 절차서 | 문서번호 | sbk-401 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 제, 개정일자 | 2026.10.23 |
|  | 문서 관리 | 개정번호 | 0 |
|  |  | 페이지 | 7/8 |

정보 및 관련 법규의 요구사항을 고려하여 관리한다.

(4) 외부 제공 문서가 개정될 경우, 제공 대상 문서의 최신성 유지 필요 여부를 검토하고 필요한 조치를 취한다.

9) 문서 체계 및 식별

(1) 문서는 아래와 같이 구분하며 고유한 문서번호를 부여한다.

|  | 문서명 | 문서기호 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 품질매뉴얼 | QM |
| 2단계 | 품질절차서 | SOP |
| 3단계 | 작업지침서/제품표준서/시험기준서 | WI/DMR/ST |
| 4단계 | 서식 및 기록 | Form/Record |

[문서 번호 체계 예시]

sbk - [문서기호] - [일련번호 3자리] (예 : sbk-QA-001)

(2) 외부문서는 별도로 식별하여 관리하며, 해당 문서의 출처와 개정 상태를 확인할 수 있도록 한다.

10) 품질기록 양식의 관리

(1) 품질기록 양식은 해당 업무 담당자가 작성하고 검토 및 승인을 받은 후 사용한다.

(2) 승인된 양식에는 양식번호, 양식명 및 개정번호 등을 표시하고 양식관리대장에 등록하여 관리한다.

(3) 양식 개정 시 기존 양식과의 차이 및 업무에 미치는 영향을 검토하고 승인 후 배포한다.

|  | 품질 절차서 | 문서번호 | sbk-401 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 제, 개정일자 | 2026.10.23 |
|  | 문서 관리 | 개정번호 | 0 |
|  |  | 페이지 | 8/8 |

(4) 작성이 완료된 품질기록은 기록관리 절차서에 따라 식별, 보관, 검색 및 폐기한다. 작성된 기록은 임의로 변경하거나 무단으로 폐기해서는 안 된다.

11) 외부출처 문서의 관리

(1) 품질경영시스템 운영에 필요한 법규, 식약처 고시, ISO 규격, 제품 관련 지침 및 고객 제공 문서 등을 외부출처 문서로 관리한다.

(2) 외부출처 문서는 문서명, 발행기관, 문서번호, 개정번호 또는 발행일자 등을 확인하여 필요한 경우 외부문서 관리대장에 등록한다.

(3) 문서관리 담당자 또는 지정된 담당자는 외부문서의 최신 개정 여부를 확인하고, 변경사항이 발생한 경우 관련 부서에 통보한다.

(4) 폐지되거나 개정된 외부문서는 현행 문서와 구분하고, 업무에 적용되는 최신 문서를 사용하도록 관리한다.

12) 전자저장 매체의 관리

(1) 전자문서 및 전자저장 매체는 무단 접근, 변경, 손상 및 분실을 방지할 수 있도록 관리한다.

(2) 전자문서의 작성, 검토, 승인 및 개정 이력을 확인할 수 있도록 관리하고, 승인되지 않은 문서가 사용되지 않도록 접근 권한을 설정한다.

(3) 전자문서와 품질기록은 정해진 주기에 따라 백업하고, 필요 시 복구 가능 여부를

확인한다.

(4) 전자저장 매체의 폐기 또는 재사용 시 저장된 품질정보의 유출 및 무단 사용을 방지하기 위한 조치를 취한다.

(5) 전자문서의 보존기간과 접근 권한은 사내 문서관리 및 기록관리 기준에 따라 관리한다.

|  | 품질 절차서 | 문서번호 | sbk-401 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 제, 개정일자 | 2026.10.23 |
|  | 문서 관리 | 개정번호 | 0 |
|  |  | 페이지 | 7/8 |

6. 관련문서

1) 기록관리 절차(sbk-401)

7. 해당 양식 및 기록

| 양식명 | 양식번호 | 보존기관 | 관리부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서관리대장 | QF-DOC-001 | 제조일로부터 5년 이상 | 품질관리팀 |
| 문서 개정 및 승인 기록서 | QF-DOC-002 | 제조일로부터 5년 이상 | 품질관리팀 |
| 문서 배포 및 회수대장 | QF-DOC-003 | 제조일로부터 5년 이상 | 품질관리팀 |